## TARIFA DISTRIBUIDORES ESPAÑA
Artículo | Nuevo código | Descripción Artículo | PVP 2026 | Observaciones
01-000-A31018 |  | BOLSA 20 TAPONES ESTANCO PARA TOMAS DEBIL CALIBRE | 20
01-002-0001 |  | KIT REGISTRO COMBUSTIÓN CALDERAS ESTANCAS | 7
01-002-0002 |  | KIT REGISTRO COMBUSTIÓN CALDERAS CONDENSACIÓN | 10
01-103-417-0500 |  | TUBO UNION GAS WS-CE G1/2-G1/2, L=500 mm | 18.5
01-103-417-0750 |  | TUBO UNION GAS WS-CE G1/2-G1/2, L=750 mm | 22.75
01-103-417-1000 |  | TUBO UNION GAS WS-CE G1/2-G1/2, L=1000 mm | 50
01-103-417-1500 |  | TUBO UNION GAS WS-CE G1/2-G1/2, L=1500 mm | 58.75
01-103-417-2000 |  | TUBO UNION GAS WS-CE G1/2-G1/2, L=2000 mm | 67
01-103-443-0750 |  | WS-CE Rp1/2+ VALVULA 657 L=750 mm | 47.85
01-103-443-1000 |  | WS-CE Rp1/2+ VALVULA 657 L=1000 mm | 61.75
01-103-443-1500 |  | WS-CE Rp1/2 + VALVULA 657 L=1500 mm | 75.25
01-103-443-2000 |  | WS-CE Rp1/2 + VALVULA 657 L=2000 mm | 80.5
01-301-12HH-200400 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 1/2" H-H 200-400 | 11
01-301-12HH-5001000 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 1/2" H-H 500-1000 | 15
01-301-12HH-7501500 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 1/2" H-H 750-1500 | 17
01-301-12MH-100200 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 1/2" M-H 100-200 | 9
01-301-12MH-200400 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 1/2" M-H 200-400 | 10.9
01-301-12MH-5001000 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 1/2" M-H 500-1000 | 15
01-301-12MH-750-1500 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARARILLO 1/ 2" M-H 750-1500 | 16.4
01-301-12MH-10002000 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 1/2" M-H 1000-2000 | 21
01-301-1MH-300600 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 1" M-H 300-600 | 23.4
01-301-34HH-100200 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 3/4" H-H 100-200 | 11.85
01-301-34HH-200400 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 3/4" H-H 200-400 | 14.7
01-301-34HH-5001000 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 3/4" H-H 500-1000 | 19.6
01-301-34HH-7501500 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 3/4" H-H 750-1500 | 20
01-301-34MH-200400 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 3/4" M-H 200-400 | 14
01-301-34MH-300600 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMAR Dn20 3/4" M-H 300-600 | 15.6
01-301-34MH-7501500 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE AMARILLO 3/4" M-H 750-1500 | 21.8
02-100-001 |  | SET DE MONTAJE GRAPAS TUBO SOLAR | 4.8
03-004-070 |  | CATS C-KLIP DN12 | 14
03-004-072 |  | CATS C-KLIP DN15 | 16.6
03-004-074 |  | CATS CKLIP DN20 | 24
62-020-045-025-03 |  | CATS CKLIP DN25 M (G) 1" | 41.45
62-020-045-025-05 |  | CATS CKLIP DN25 M (G) 1 1/2" | 52.4
62-020-045-032-03 |  | CATS CKLIP DN32 M (G) 1 1/4" | 59.55
62-020-045-032-01 |  | CATS CKLIP DN32 M (G) 1 1/2" | 60.3
62-020-045-032-09 |  | CATS CKLIP DN32 M (R ) 1" | 63
62-020-045-032-06 |  | CATS CKLIP DN32 H (Rp) 1" | 56.75
62-020-045-032-04 |  | CATS CKLIP DN32 H (Rp) 1 1/4" | 59.4
62-020-045-032-07 |  | CATS CKLIP DN32 H ( Rp) 1 1/2" | 62.45
62-020-045-032-08 |  | CATS CKLIP DN32 DN32 | 78.1
62-020-045-040-07 |  | CATS CKLIP DN40 M (G) 1 1/4" | 86.3
62-020-045-040-01 |  | CATS CKLIP DN40 M (G) 1 1/2" | 87.4
62-020-045-040-02 |  | CATS CKLIP DN40 M (G) 2" | 93.45
62-020-045-040-10 |  | CATS CKLIP DN40 M ® 1" | 90.91
62-020-045-040-05 |  | CATS CKLIP DN40 H (Rp) 1" | 79.95
62-020-045-040-06 |  | CATS CKLIP DN40 H (Rp) 1 1/4" | 78.55
62-020-045-040-04 |  | CATS CKLIP DN40 H (Rp) 1 1/2" | 82.5
62-020-045-040-08 |  | CATS CKLIP DN32 DN40 | 105
03-120-349-0002 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN12 ISO-PES 20M+ CABLE SONDA | 620
03-120-349-0004 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN12 ISO-PES 40M + CABLE SONDA | 1260
03-120-349-5001 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN12 ISO-PES 15M+CABLE SONDA | 500
03-130-349-0002 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN15 ISO-PES 20M + CABLE SONDA | 700
03-130-349-0004 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN15 ISO-PES 40 M+ CABLE SONDA | 1460
03-130-349-5001 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN15 ISO-PES 15M + CABLE SONDA | 585.84
03-130-349-5002 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN15 ISO-PES 25M + CABLE SONDA | 880
03-150-349-0002 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN20 ISO-PES 20 M + CABLE SONDA | 804
03-150-349-0004 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN20 ISO-PES 40 M + CABLE SONDA | 1660
03-150-349-5001 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN20 ISO-PES 15 M + CABLE SONDA | 640
03-150-349-5002 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN20 ISO-PES 25 M + CABLE SONDA | 1060
03-170-349-0002 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN25 ISO-PES 20M + CABLE SONDA | 1040
03-170-349-0004 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN25 ISO-PES 40 M + CABLE SONDA | 2000
03-170-349-5002 |  | DOBLE TUBO SOLAR DN25 ISO-PES 25 M + CABLE SONDA | 1300
10-002-012 |  | VALVULA MANÓMETRO CON BOTON G1/2"-G1/2" | 30
10-002-015 |  | VALVULA MANÓMETRO CON BOTON G1/4"-G1/4" | 30.6
11-088-015-005 |  | VÁLVULA DE BOLA K88 Dn15 Rp ½" con TGSA | 43.4
11-088-020-005 |  | VÁLVULA DE BOLA K88 Dn20 Rp 3/4" con TGSA | 45.2
11-088-025-005 |  | VÁLVULA DE BOLA K88 Dn25 Rp 1" con TGSA | 68
14-040-101 | 14-040-011 | TUERCA HEMBRA NIQUELADA 3/8" BOLSA 10 UNIDADES | 12.8 | Cambio referencia
14-040-102 | 14-040-012 | TUERCA HEMBRA NIQUELADA 1/2" DN12 10 UNIDADES | 17.8 | Cambio referencia
14-040-103 | 14-040-013 | TUERCA HEMBRA NIQUELADA 3/4" DN15 10 UNIDADES | 23.2 | Cambio referencia
14-040-105 | 14-040-014 | TUERCA HEMBRA NIQUELADA 1" DN20 10 UNIDADES | 37.2 | Cambio referencia
14-040-107 | 14-040-015 | TUERCA HEMBRA NIQUELADA 1,1/4" DN25 10 UNIDADES | 60 | Cambio referencia
14-040-322 |  | Te 1/2" DE ACERO INOXIDABLE DE JUNTA PLANA | 6.5
14-040-323 |  | Te 3/4" DE ACERO INOXIDABLE DE JUNTA PLANA | 8.6
14-040-324 |  | Te 1" DE ACERO INOXIDABLE DE JUNTA PLANA | 17
14-095-101 |  | MORDAZA DN8 PARA PRENSA CATS 120 | 16
14-095-102 |  | MORDAZA DN12 PARA PRENSA CATS 120 | 16
14-095-103 |  | MORDAZA DN15 PARA PRENSA CATS 120 | 16
14-095-105 |  | MORDAZA DN20 PARA PRENSA CATS 120 | 16
14-095-107 |  | MORDAZA DN25 PARA PRENSA CATS 120 | 16
14-095-203 |  | CUCHILLA DEL CORTATUBOS | 24
18-005-015 |  | DISP. SEG. TÉRMICA TGSA-015-H/H-DN15-1/2" | 26
18-005-020 |  | DISP. SEG. TÉRMICA TGSA-020-H/H-DN20-3/4" | 38
18-006-015 |  | DISP. SEG. TÉRMICA TGSA-015-F/M-DN15-1/2" | 18
18-006-020 |  | DISP. SEG. TÉRMICA TGSA-020-F/M-DN20-3/4" | 33
22-120-105 |  | VÁLVULA VAIT R1/2-R1/2 (EN 10226-1) | 28
22-120-111 |  | VÁLVULA VAIT R1/2 G 1/2 90º | 30
22-120-120 |  | VALVULA ROAI G1/2" G1/2" | 9.8
22-120-121 |  | VALVULA ROAI 20X1,5 / 20X1,5 | 9.8
22-200-002 |  | LIMITADOR DE CAUDAL 1,6 M3 H-M 1/2" | 6.65
62-020-001-20150 |  | TUERCA HEMBRA LATON 20X150 DN12 | 2
62-020-010-008-020 | 14-040-141 | TUERCA MACHO DN8 G3/8" BOLSA 10 UNIDADES | 50.75 | Cambio referencia
62-020-010-012-020 | 14-040-142 | TUERCA MACHO DN12 G1/2" BOLSA 10 UNIDADES | 55.65 | Cambio referencia
62-020-010-015-020 | 14-040-143 | TUERCA MACHO DN15 G3/4" BOLSA 10 UNIDADES | 26.6 | Cambio referencia
62-020-010-020-015 | 14-040-144 | TUERCA MACHO DN20 G1" BOLSA 10 UNIDADES | 47.25 | Cambio referencia
62-020-010-025-010 | 14-040-145 | TUERCA MACHO DN25 G1,1/4" BOLSA 10 UNIDADES | 192.5 | Cambio referencia
62-020-021-012 | 14-040-552 | MACHON SOLAR G1/2" G1/2" BOLSA 10 UNIDADES | 31.2 | Cambio referencia
62-020-021-034-01 | 14-040-553 | MACHON SOLAR G3/4" G3/4" BOLSA 10 UNIDADES | 46 | Cambio referencia
62-020-021-038 | 14-040-551 | MACHON SOLAR G3/8" G3/8" BOLSA 10 UNIDADES | 22 | Cambio referencia
62-020-021-100 | 14-040-554 | MACHON SOLAR G1" G1" BOLSA 10 UNIDADES | 78.8 | Cambio referencia
62-020-021-114-01 | 14-040-555 | MACHON SOLAR G1.1/4" G1.1/4" BOLSA 10 UNIDADES | 280 | Cambio referencia
62-020-030-012 |  | MANGUITO DE UNION DE LATON DN12/DN12 | 12
62-020-030-016 |  | MANGUITO DE UNION DE LATON DN15/DN15 | 19
62-020-030-020 |  | MANGUITO UNION DE LATON DN20/DN20 | 27
62-020-090-012 |  | ACCESORIO LATON DN12 ROSCA HEMBRA1/2" | 10.4
62-020-090-012-01 |  | ACCESORIO LATON DN12 ROSCA HEMBRA 3/4" | 12.8
62-020-090-016 |  | ACCESORIO LATON DN15 ROSCA HEMBRA 3/4" | 14.4
62-020-090-016-01 |  | ACCESORIO LATON DN15 ROSCA HEMBRA 1/2" | 13.6
62-020-090-025 |  | ACCESORIO LATON DN20 ROSCA HEMBRA 1" | 27
62-020-090-016-02 |  | ACCESORIO LATON DN20 ROSCA HEMBRA 3/4" | 19
62-020-095-012 |  | ACCESORIO LATON DN12 ROSCA MACHO 1/2" | 11
62-020-095-012-01 |  | ACCESORIO LATON DN12 ROSCA MACHO 3/4" | 12
62-020-095-016 |  | ACCESORIO LATON DN15 ROSCA MACHO 3/4" | 20
62-020-095-020 |  | ACCESORIO LATON DN20 ROSCA MACHO 1" | 20
62-020-095-020-01 |  | ACCESORIO LATON DN20 ROSCA MACHO 3/4" | 24.4
03-001-002 |  | CATS 120 PROFESIONAL (DN8/DN25) CAJA DE PLÁSTICO | 525
66-002-001-002 |  | CORTATUBOS CATS250 | 118.62
66-002-003-003 |  | MALETIN DE MONTAJE CATS 120 PROFESIONAL (DN8/DN25) | 714
66-002-003-005 |  | CONJUNTO PRENSA MANUAL CATS 400 (Dn12 y Dn16) | 240
85-025-047-01 |  | ANILLA CP3 DN12 | 0.64
85-025-048-01 |  | ANILLA CP3 DN8 | 0.52
85-025-049-01 |  | ANILLA CP3 DN20 | 1.4
85-025-051-01 |  | ANILLA CP3 DN16 | 1
86-005-130-012-10 |  | JUNTA PLANA SOLAR 1/2" DN12 10 UNID. | 2.6
86-005-130-012-100 |  | JUNTA PLANA SOLAR 1/2" DN12 100 UNID. | 24
86-005-130-034-10 |  | JUNTA PLANA SOLAR 3/4" DN15 10 UNID. | 3.8
86-005-130-034-100-1 |  | JUNTA PLANA SOLAR 3/4" DN15 100 UNID. | 36
86-005-130-038-100-1 |  | JUNTA PLANA SOLAR 3/8" DN8 100 UNID. | 20
86-005-130-100-10 |  | JUNTA PLANA SOLAR 1" DN20 10 UNID. | 4.6
86-005-130-100-100 |  | JUNTA PLANA SOLAR 1" DN20 100 UNID. | 44
86-005-130-114-050 |  | JUNTA PLANA SOLAR 1 1/4 DN25 50 UNID. | 36
86-200-020-002 |  | LDC 4M3 DN20 Rp ¾" R ¾" (H/M) | 23.75
86-200-025-003 |  | LDC 6 M3 DN25 Rp 1" R 1 (H/M) | 35
86-300-015-001 |  | LDC 2,5 M3 DN15 R½" Rp ½" (M/H) | 81.5
86-300-020-001 |  | LDC 2,5M3 DN20 R ¾" Rp ¾" (H/M) | 23.75
86-300-020-002 |  | LDC 4 M3 DN20 R ¾" Rp ¾" (M/H) | 23.75
86-300-020-002-2 |  | LDC 4M3 DN20 R- Rp ¾" CON TOMA DEBIL CALIBRE | 39
86-300-025-003 |  | LDC 6M3 DN25 R 1" Rp 1" (M/H) | 35
86-300-032-001 |  | LDC 10 M3 DN32 R 1.1/4" Rp 1.1/4" (M/H) | 160
86-300-040-001 |  | LDC 16 M3 DN40 R1 1/2"-Rp1 1/2" (M/H) | 180
86-300-040-002 |  | LDC 25 M3 DN40 R1 1/2"-Rp1 1/2" (M/H) | 200
99-005-893 |  | TUERCA HEMBRA DE LATON DN16 G3/4" PRECINTABLE | 6.4
99-005-894 |  | TUERCA HEMBRA DE LATON DN12 G1/2" PRECINTABLE | 5.2
99-005-967 |  | KIT CAMBIO DE CALDERA | 76
99-005-969 |  | KIT EXTENSIBLE CAMBIO DE CALDERA CON CONEXIÓN GAS | 52
99-005-971 |  | KIT EXTENSIBLE CAMBIO DE CALDERA | 48
99-006-144-0800 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL RECUBIERTA PARA GAS H/H 3/4" 800 mm | 58
99-006-144-1500 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL RECUBIERTA PARA GAS H/H 3/4" 1500 mm | 69
99-006-146-0800 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL RECUBIERTA PARA GAS H/H 1" 800 mm | 66.5
99-006-146-1500 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL RECUBIERTA PARA GAS H/H 1" 1500 mm | 101
99-006-148-0800 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL RECUBIERTA PARA GAS H/H 1.1/4" 800 mm | 116
99-006-148-1500 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL RECUBIERTA PARA GAS H/H 1.1/4" 1500 mm | 130
99-006-150-0800 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL RECUBIERTA PARA GAS H/H 1.1/2" 800 mm | 144
99-006-150-1500 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL RECUBIERTA PARA GAS H/H 1.1/2" 1500 mm | 179
99-006-152-0800 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL RECUBIERTA PARA GAS H/H 2" 800 mm | 145
99-006-152-1500 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL RECUBIERTA PARA GAS H/H 2" 1500 mm | 200
99-006-876-0800 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL REFORZADA DN20 G3/4 800 MM | 83
99-006-876-1500 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL REFORZADA DN20 G3/4 1500 MM | 101.5
99-006-877-0800 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL REFORZADA DN25 G1 800 MM | 87.75
99-006-877-1500 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL REFORZADA DN25 G1 1500 MM | 108.5
99-006-878-0800 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL REFORZAD DN32 G1.1/4 800 MM | 178
99-006-878-1500 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL REFORZAD DN32 G1.1/4 1500 | 190
99-006-879-0800 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL REFORZAD DN40 G1.1/2 800 MM | 210
99-006-879-1500 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL REFORZAD DN40 G1.1/2 1500 MM | 220
99-006-880-0800 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL REFORZAD DN50 G2 800 MM | 192 | Eliminado de catálogo
99-006-880-1500 |  | CONEXIÓN INDUSTRIAL REFORZAD DN50 G2 1500 MM | 198 | Eliminado de catálogo
AZB-300-1234-200400 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE BLANCO 1/2-3/4" H-H 200-400 | 11.2
AZB-300-12HH-010020 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE 1/2" H-H 100-200 | 9.95
AZB-300-12HH-0200400 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE 1/2" H-H 200-400 | 11.1
AZB-300-12HH-030060 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE 1/2" H-H 300-600 | 13.2
AZB-300-12HH-050100 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE 1/2" H-H 500-1000 | 15
AZB-300-12HH-100200 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE 1/2" H-H 1000-2000 | 21
AZB-300-12MH-010020 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE 1/2" M-H 100-200 | 9
AZB-300-12MH-030060 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE 1/2" M-H 300-600 | 11.5
AZB-300-12MH-050100 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE 1/2" M-H 500-1000 | 15
AZB-300-12MH-100200 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE 1/2" M-H 1000-2000 | 21
AZB-300-34HH-0200400 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE 3/4" H-H 200-400 | 14.75
AZB-300-34HH-0300600 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE 3/4" H-H 300-600 | 17.2
AZB-300-34HH-5001000 |  | TUBO GAS EXTENSIBLE 3/4" H-H 500-1000 | 19.75
AZB-302-12HH-0200400 |  | TUBO EXTENSIBLE DN15 1/2" H-H 200-400 RECUBIERTO | 9.4
AZB-302-12HH-0300600 |  | TUBO EXTENSIBLE DN15 1/2" H-H 300-600 RECUBIERTO | 11.68
AZB-302-12MH-0100200 |  | TUBO EXTENSIBLE DN15 1/2" M-H 100-200 RECUBIERTO | 9.24
AZB-302-12MH-0200400 |  | TUBO EXTENSIBLE DN15 1/2" M-H 200-400 RECUBIERTO | 10.88
AZB-302-12MH-0300600 |  | TUBO EXTENSIBLE DN15 1/2" M-H 300-600 RECUBIERTO | 12.56
AZB-302-12MH-7501500 |  | TUBO EXTENSIBLE DN15 1/2" M-H 750-1500 RECUBIERTO | 15.92
AZB-302-1MH-0100200 |  | TUBO EXTENSIBLE DN25 1" M-H 100-200 RECUBIERTO | 19
AZB-302-1MH-0200400 |  | TUBO EXTENSIBLE DN25 1" M-H 200-400 RECUBIERTO | 20.6
AZB-302-1MH-0300600 |  | TUBO EXTENSIBLE DN25 1" M-H 300-600 RECUBIERTO | 23.4
AZB-302-34MH-0100200 |  | TUBO EXTENSIBLE DN20 3/4" M-H 100-200 RECUBIERTO | 11.68
AZB-302-34MH-0200400 |  | TUBO EXTENSIBLE DN20 3/4" M-H 200-400 RECUBIERTO | 13
AZB-302-34MH-0300600 |  | TUBO EXTENSIBLE DN20 3/4" M-H 300-600 RECUBIERTO | 15.6
AZB-302-34MH-7501500 |  | TUBO EXTENSIBLE DN20 3/4" M-H 750-1500 RECUBIERTO | 19.28
PSS-87-CO |  | DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO | 40
14-002-922-0001 |  | TUBO WR16 DN12 EN ROLLO 10 M | 77.76
14-002-922-0002 |  | TUBO WR16 DN12 EN ROLLO 20 M | 146.48
14-002-922-4000 |  | TUBO WR16 DN12 EN ROLLO 4 M | 31.6
14-002-922-0006 |  | TUBO WR16 DN12 EN ROLLO 60 M | 420
14-002-923-0001 |  | TUBO WR16 DN15 EN ROLLO 10 M | 94.44
14-002-923-0002 |  | TUBO WR16 DN15 EN ROLLO 20 M | 184
14-002-923-4000 |  | TUBO WR16 DN15 EN ROLLO 4 M | 39
14-002-923-0006 |  | TUBO WR16 DN15 EN ROLLO 60 M | 525
14-002-925-0001 |  | TUBO WR16 DN20 EN ROLLO 10 M | 110
14-002-925-0002 |  | TUBO WR16 DN20 EN ROLLO 20 M | 210
14-002-925-4000 |  | TUBO WR16 DN20 EN ROLLO 4 M | 44.45
14-002-925-0006 |  | TUBO WR16 DN20 EN ROLLO 60 M | 620
14-002-927-0001 |  | TUBO WR16 DN25 EN ROLLO 10 M | 160
14-002-927-0002 |  | TUBO WR16 DN25 EN ROLLO 20 M | 315
14-002-927-0006 |  | TUBO WR16 DN25 EN ROLLO 60 M | 915
14-002-921-0001 |  | TUBO WR16 DN8 EN ROLLO 10 M | 101.6
14-002-921-0002 |  | TUBO WR16 DN8 EN ROLLO 20 M | 195.76
14-002-921-4000 |  | TUBO WR16 DN8 EN ROLLO 4 M | 44.72
14-002-921-0006 |  | TUBO WR16 DN8 EN ROLLO 60 M | 470.84
14-002-929-0001 |  | TUBO WR16 DN32 EN ROLLO 10 M | 226.575
14-002-929-0002 |  | TUBO WR16 DN32 EN ROLLO 20 M | 434.52
14-002-929-0006 |  | TUBO WR16 DN32 EN ROLLO 60 M | 1172.16
14-002-930-0001 |  | TUBO WR16 DN40 EN ROLLO 10 M | 240
14-002-930-0002 |  | TUBO WR16 DN40 EN ROLLO 20 M | 540
14-002-930-0006 |  | TUBO WR16 DN40 EN ROLLO 60 M | 1460
14-002-902-0001 |  | TUBO WR04 DN12 EN ROLLO 10 M | 70
14-002-902-0002 |  | TUBO WR04 DN12 EN ROLLO 20 M | 130
14-002-902-4000 |  | TUBO WR04 DN12 EN ROLLO 4 M | 28
14-002-902-0006 |  | TUBO WR04 DN12 EN ROLLO 60 M | 360
14-002-903-0001 |  | TUBO WR04 DN15 EN ROLLO 10 M | 82
14-002-903-0002 |  | TUBO WR04 DN15 EN ROLLO 20 M | 161
14-002-903-4000 |  | TUBO WR04 DN15 EN ROLLO 4 M | 32
14-002-903-0006 |  | TUBO WR04 DN15 EN ROLLO 60 M | 462
14-002-905-0001 |  | TUBO WR04 DN20 EN ROLLO 10 M | 92
14-002-905-0002 |  | TUBO WR04 DN20 EN ROLLO 20 M | 181
14-002-905-4000 |  | TUBO WR04 DN20 EN ROLLO 4 M | 37.5
14-002-905-0006 |  | TUBO WR04 DN20 EN ROLLO 60 M | 525
14-002-907-0002 | 14-002-907-0002 | TUBO WR04 DN25 EN ROLLO 20 M | 220 | Eliminado de catálogo
14-002-907-0006 | 14-002-907-0006 | TUBO WR04 DN25 EN ROLLO 60 M | 0 | Eliminado de catálogo
14-002-522-0001 |  | WR16-CE DN12 GAS SEGÚN EN 15266 EN ROLLOS DE 10 m | 87.32
14-002-522-0002 |  | WR16-CE DN12 GAS SEGÚN EN 15266 EN ROLLOS DE 20 m | 174.68
14-002-522-0006 |  | WR16-CE DN12 GAS SEGÚN EN 15266 EN ROLLOS DE 60 m | 524
14-002-523-0001 |  | WR16-CE DN15 GAS SEGÚN EN 15266 EN ROLLOS DE 10 m | 106.36
14-002-523-0002 |  | WR16-CE DN15 GAS SEGÚN EN 15266 EN ROLLOS DE 20 m | 212.72
14-002-523-0006 |  | WR16-CE DN15 GAS SEGÚN EN 15266 EN ROLLOS DE 60 m | 638.2
14-002-525-0001 |  | WR16-CE DN20 GAS SEGÚN EN 15266 EN ROLLOS DE 10 m | 117.08
14-002-525-0002 |  | WR16-CE DN20 GAS SEGÚN EN 15266 EN ROLLOS DE 20 m | 234.16
14-002-525-0006 |  | WR16-CE DN20 GAS SEGÚN EN 15266 EN ROLLOS DE 60 m | 702.44
| AZ.22-140-001-1 | CATS 910 TYPO 1 ADAPTATADOR PARA PRENSAR CONJUNTO PARA DN8/DN25 | 435 | Nuevo producto
| AZ.22-140-002-1 | CATS 920 TYPO 2 ADAPTADOR PARA PRENSAR CONJUNTO PARA DN8/DN25 | 435 | Nuevo producto
| AZ.22-140-001 | CATS 910 TYPO 1 ADAPTADOR PARA PRENSAR | 383.53 | Nuevo producto
| AZ.22-140-002 | CATS 920 TYPO 2 ADAPTADOR PARA PRENSAR | 383.565 | Nuevo producto
| AZ.22-140-101 | MORDAZA DN8 PARA ADAPTADOR CATS 910/920 | 25 | Nuevo producto
| AZ.22-140-102 | MORDAZA DN12 PARA ADAPTADOR CATS 910/920 | 25 | Nuevo producto
| AZ.22-140-103 | MORDAZA DN15 PARA ADAPTADOR CATS 910/920 | 25 | Nuevo producto
| AZ.22-140-104 | MORDAZA DN20 PARA ADAPTADOR CATS 910/920 | 25 | Nuevo producto
| AZ.22-140-105 | MORDAZA DN25 PARA ADAPTADOR CATS 910/920 | 25 | Nuevo producto
| AZ.24-307-000-0700* | DN25-Tubo envolvente DN160 0,7m. | Consultar | Nuevo producto
| AZ.24-307-000-5000* | DN25-Tubo envolvente DN160 5m. | Consultar | Nuevo producto
| AZ.24-307-000-0001* | DN25-Tubo envolventeDN160 10m. | Consultar | Nuevo producto
| AZ.24-307-000-0002* | DN25-Tubo envolvente DN160 20m, | Consultar | Nuevo producto
| AZ.24-309-000-0700* | DN32-Tubo envolvente DN160 0,7m. | Consultar | Nuevo producto
| AZ.24-309-000-5000* | DN32-Tubo envolvente DN160 5m. | Consultar | Nuevo producto
| AZ.24-309-000-0001* | DN32-Tubo envolventeDN160 10m. | Consultar | Nuevo producto
| AZ.24-309-000-0002* | DN32-Tubo envolvente DN160 20m, | Consultar | Nuevo producto
| AZ.24-310-000-0700* | DN40-Tubo envolvente DN160 0,7m. | Consultar | Nuevo producto
| AZ.24-310-000-5000* | DN40-Tubo envolvente DN160 5m. | Consultar | Nuevo producto
| AZ.24-310-000-0001* | DN40-Tubo envolventeDN160 10m. | Consultar | Nuevo producto
| AZ.24-310-000-0002* | DN40-Tubo envolvente DN160 20m, | Consultar | Nuevo producto
| AZ.24-399-207 | Doymaﬁx conexión HP/O DN25 0,8-1,6 metros | Consultar | Nuevo producto
| AZ.24-399-209 | Doymaﬁx conexión HP/O DN32 0,8-1,6 metros | Consultar | Nuevo producto